## Лист1
Трансформатор "Японский тор" 100х55 диаметром 26 мм намотано 100 витков
площадь поперечного сечения 5,3 см кв
Ток | Напряжение
ma | v
5 | 1.24
10 | 2.7
15 | 4.7
20 | 7.1
25 | 9
30 | 11.4
40 | 15.9
50 | 18.5
60 | 20
70 | 20.7
80 | 21
90 | 21.4
100 | 21.6
150 | 22.2
200 | 22.5
300 | 22.9
400 | 23.2
500 | 23.4
1000 | 23.9
1500 | 24