## 01
Примером простейшей акустической колебательной системы является резонатор Гельмгольца. Он представляет собой сосуд сферической формы с открытой горловиной. Воздух в горловине является колеблющейся массой, а объем воздуха в сосуде играет роль упругого элемента. Разумеется, такое разделение справедливо лишь приближенно, так как некоторая часть воздуха в полости обладает инерционным сопротивлением. Однако при достаточно большой величине отношения площади отверстия к площади сечения полости точность такого приближения вполне удовлетворительна. Основная часть кинетической энергии колебаний оказывается сосредоточенной в горле резонатора, где колебательная скорость частиц воздуха имеет наибольшую величину.
Строго говоря, резонатор представляет собой систему с распределенными параметрами. Однако если размеры резонатора малы по сравнению с длиной волны действующих на резонатор колебаний, то практически можно рассматривать такую систему, как систему с сосредоточенными параметрами. Собственная частота резонатора Гельмгольца равна:
…для одного отверстия
где:
[5 empty] | 855.5973 | F - частота, Гц;
[5 empty] | 340 | C0 - скорость звука в воздухе (340 м/с);
[5 empty] | 0.002 | S - сечение отверстия, м2;
[5 empty] | 0.016 | L - длина отверстия, м;
[5 empty] | 0.002 | V - объем резонатора, м3.
1литр=1дм3=1/1000м3
Площадь круга радиуса вычисляется по формуле: |  |  | S=π r2 | ,где π≈ 3.14159….
|  | 0.0019635 | S(м2)
|  | 0.025 | r (m)
…для n-отверстий
где:
| 1. |  |  |  | 228.668 | F - частота, Гц;
[5 empty] | 340 | C - скорость звука в воздухе (340 м/с);
[5 empty] | 1 | n - количество отверстий, шт;
[5 empty] | 0.05 | D - диаметр отверстия, м;
[5 empty] | 0.002 | S - сечение отверстия, м2;
[5 empty] | 0.016 | L - длина отверстия, м;
[5 empty] | 0.002 | V - объем резонатора, м3.
где:
| 2. |  |  |  | 228.0631 | F - частота, Гц;
[5 empty] | 340 | C - скорость звука в воздухе (340 м/с);
[5 empty] | 1 | n - количество отверстий, шт;
[5 empty] | 0.05 | D - диаметр отверстия, м;
[5 empty] | 0.016 | L - длина отверстия, м;
[5 empty] | 0.002 | V - объем резонатора, м3.