	Входной сигнал RMS
	Частота
	Выходной В, RMS при Teknronix
	Выходной В, RMS при Г3-118
	Примечание

	2 В
	100 Гц
	11,1
	10,6
	

	2 В
	1кГц
	11,5
	11,3
	

	2 В
	10 кГц
	9,78
	11,1
	

	2 В
	20 кГц
	7,33
	10,8
	

	2 В
	50 кГц
	3,81
	10,7
	

	2 В
	100 кГц
	2,27
	11,0
	








