## Лист1
№ капсюля | Шум (мкВ)* | Напряжение на выходе** (мВ) | Относительная чувствительность (дБ) | Отношение сигнал/шум, приведенный к 1В (дБ) | Отношение с/ш, приведенное к 1 Па*** | Рассчетная чувствительность мВ/Па***
1 | 7.38 | 1.97 | -0.90169 | 99.6286 | 63.3196 | 10.8153
2 | 7.45 | 0.875 | -7.9509 | 99.5466 | 56.1885 | 4.8037
3 | 7.36 | 5.5 | 8.0162 | 99.6521 | 72.2611 | 30.195
4 | 7.52 | 1.44 | -3.6238 | 99.4653 | 60.4343 | 7.9056
5 | 7.48 | 2.75 | 1.9956 | 99.5117 | 66.1001 | 15.0975
6 | 7.35 | 1 | -6.791 | 99.664 | 57.4657 | 5.49
7 | 7.38 | 3.6 | 4.335 | 99.6286 | 68.5564 | 19.764
8 | 8.77 | 0.58 | -11.5225 | 98.1297 | 51.2 | 3.1842
9 | 7.42 | 2.5 | 1.1678 | 99.5816 | 65.3422 | 13.725
10 | 7.45 | 1.64 | -2.4941 | 99.5466 | 61.6452 | 9.0036
Ср. знач | 7.556 | 2.1855 | -1.7769 |  | 62.2513 | 11.9984
Общие условия измерения: компьютер Acer Aspect One, встроенная звуковая карта Realtek HD (переход на внешнюю
звуковую карту с более высокими параметрами изменений не дал), программа AudioTester 3.0
Звуковая карта откалибрована поверенным мультиметром APPA 505 True RMS.
Подключение микрофона в соответствии со схемой, рекомендованной производителем. Питание -4,5В от стабилизатора
на LM317, отфильтрованное по всем правилам. Постоянная составляющая с входа звуковой карты убиралась пленочным
конденсатором 1,0 мкФ.
Ток потребления микрофонных капсюлей составлял около 250 мкА.
* Вычислялся как разность между СКЗ суммарного шума и СКЗ шума карты. Микрофон размещался
в герметично закрытой стеклянной банке объемом 0,5 л, заполненой ХБ звукопоглотителем.
** Измерялся на расстоянии 25 мм от акустического центра 4" динамика Sharp. На динамик подавался тестовый сигнал
1 кГц 2 мВт. Для снижения влияния внешних шумов выходной сигнал микрофона фильтровался внутренним полосовым
фильтром AudioTester 12 порядка добротностью 10. Затухание фильтра вне полосы пропускания > -40 дБ
*** Рассчетная величина. Вычислялась в предположении того, что при измерении напряжения на выходе микрофона
уровень звукового давления в точке измерения составил 0,18 Па. Предполагается нормальное распределение
чувствительности микрофонов и среднее паспортное значение чувствительности (от 4 до 20 мВ/Па) 12 мВ/Па.
Чувствительность ниже среднего значения
Чувствительность выше среднего значения
Не соответствует паспортным данным
Примечание: то, что микрофоны с чувствительностью выше срезнего значения имеют нечетные номера - чистая случайность.