Тороидальные трансформаторы Типовой ряд трансформаторов с входным напряжением 220В,50Гц ТУ-3468-004-53-494025-00 Марка Размер магнитопровода d\D-h мм Габаритные размеры трансформатора d\D-h мм Мощность Вт Вес не более кг Ток х.х.не более мА Пробой изоляции КВ ТТП-3 20\36-16 8\43-24 1…3 0,15 5 3,5 ТТП-10 28\48-20 18\54-30 5…12 0,3 5 3,5 ТТП-15 28\48-25 16\55-35 12…18 0,35 6 3,5 ТТП-20 28\55-20 16\63-30 18…24 0,45 7 3,5 ТТП-30 34\60-25 20\68-37 25…32 0,55 8 3,5 ТТП-40 40\64-32 30\75-42 32…45 0,67 8 3,5 ТТП-50 40\64-32 30\77-43 45…50 0,7 8 3,5 ТТП-60 50\80-25 37\92-37 50…65 0,93 10 3,5 ТТП-70 50\80\30 37\95-43 65…80 0,98 10 3,5 ТТП-100 60\100-20 42\112-38 80…110 1,2 12 3,5 ТТП-120 60\100-25 47\113-40 110…130 1,3 12 3,5 ТТП-150 60\100-32 45\112-47 130…160 1,6 17 3,5 ТТП-200 60\100-40 45\112-57 160…210 1,9 20 3,5 ТТП-250 60\100-50 45\112-67 210…260 2,2 20 3,5 ТТП-300 60\100-57 42\114-75 260…320 4 30 3,5 ТТП-400 80\120-60 60\137-75 350…450 5 30 3,5 ТТП-500 80\120-60 59\139-77 450…550 6 40 3,5 ТТП-700 80\120-90 60\139-107 550…710 8 45 3,5 ТТП-1000 100\160-80 80\175-96 750…1100 12 50 3,5 ТТП-3500 150\300-80 130\315-96 3000…4000 55 110 3,5 Цены на Трансформаторы